ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“

Др Суботића бр.5, 11000 Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку за извођење завршних грађевинских радова У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 1/14 Побољшање услова рада у објекту Одељења за козметологију Института за јавно здравље Србије Авалска 13, Врачар, Београд

Рок за подношење понуда:   11. јул 2014. године, до 12,00 часова

Јавно отварање понуда:  11. јул 2014. године, у 12,15 часова

Јун 2014.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке  радова ЈН 1/14 број 4650/1 од 11.06.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4654/1 од 11.06.2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку за извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Института за јавно здравље Србије

Авалска 13, Врачар, Београд

ЈН 1/14

Конкурсна документација садржи:

|  | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Предмет и опис радова | 4-8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9-13 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14-24 |
| VI | Образац понуде и Образац предмера радова | 25 - 53 |
| VII | Модел уговора | 54-60 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 61 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 62 |
| X | Изјава понуђача да је поштовао обавезе из чл.75.став2. ЗНЈ | 63 |
| XI | Споразум понуђача из групе понуђача | 64-65 |
| XII | Образац Изјаве (потврде) о референци | 66 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

Адреса: Др Суботића бр.5, 11000 Београд

Интернет страница: www.batut.org.rs; e mail kabinet@batut.org.rs

ПИБ: 102000930

Мат.бр.: 07036027

Шифра делатности: 8690

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 2/14 је извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут на локацији Авалска 13, Врачар, Београд;

4. Контак

Лице за контакт: Дамир Авдић дипл.инг.електротх., Љиљана Зечевић дипл.правник;

Е - mail адреса: damir.avdic@macegroup.com, ljiljana_zecevic@batut.org.rs;

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке радова у отвореном поступку бр. ЈН 1/14 је извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Института за јавно здравље Србије на локацији Авалска 13, Врачар, Београд

- Ознака из општег речника набавки: 45400000-1 - Завршни грађевински радови

- Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РOK ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

- ПРЕДМЕТ И ОПИС РАДОВА

Објекат Завода за Козметологију, Института за заштиту здравља Србије „др. Милан Јовановић Батут“  налази се у улици Авалска 13 и састоји се од приземља и подрумског простора. Приземље објекта се састоји од приближно 625м2, канцеларијског и лаборатијског простора. Улаз у просторије Института је директан из Авалске улице.  Изнад приближно половине плафонске плоче Завода налазе се суседни пословни и стамбени простори док друга половина плафонске плоче представља спољњу терасу укупне приближне површине око 275м2.

Визуелним прегледом унутрашњости објекта констатовано је да су функционалност објекта и рад запослених отежани због лошег стања дотрајалих водоводних и електро инсталација. На плафонима објекта приметна су оштећења због прокишњавања спољње терасе и цурења дотрајалих цевних инсталација. У крајњим просторијама бр.12, 22 и 26 део плафона је услед прокишњавања отпао, дрвена конструкција која носи плафон је трула. У истим просторијама констатоване су и дотрајале цеви кишне канализације које одводе кишницу са кровне терасе у канализацију. Изолација продора кроз плафон је нефункционална.  Унутрашњост објекта је дотрајала. Зидови и плафони дуги низ година нису кречени. Под објекта је делимично у добром стању осим у појединим канцеларијама која као подну подлогу имају стари етисон. Уочен је велики број полупаних подних и зидних плочица због чега унутрашњост објекта делује неугледно.  Део канцеларијског простора преграђен је дрвеним, фурнираним, преградним зидовима који се листају на ивицама. Спољни прозори објекта су прозори са дуплим крилима, делимично су дотрајали, енергетски неефикасни, фарба на њима је местимично отпала, спољна и унутрашња стакла на појединим прозорима су полупана. Унутрашња врата појединих канцеларија, ординација и лабораторија су изваљена из штока. Отварање и затварање појединих врата је отежано због нефункционаланих брава и услед не налегања врата на светле отворе.

У циљу побољшања услова рада у објекту Института за козметологију, у циљу довођења објекта у стање прикладно намени овим описом предвиђени су радови којим се отклањају уочени недостатци, освежавају зидови, плафони, столарија, мењају подови, фарбају инсталације грејања итд..

  - Инсталације водовода и канализације

Тоалети и санитарни елементи  су дотрајали и делимично функционални. Предмером радова предвиђено је реновирање тоалета Неколико вентила водоводних инсталација није у функцији и њих је потребно заменити.  Видна су места у објекту где су инсталације блиндиране.

Кроз објекат су провучене две вертикале кишне канализације чија је примарна функција било одвођење атмосферских падавина са кровне терасе. Ова инсталција није у функцији и предмет је демонтаже.

  - Електро инсталације

Објекат се напаја преко једног главног разводног ормарна и три разводне табле. Ормани и разводне табле су дотрајале изведене у металним односно дрвеним кућиштима, опремељени ЕЗ осигурачима. Инсталација је вођена у зиду. Електричне инсталације, прекидачи и утичнице су у великом броју случајева оштећене, светиљке су видно дотрајале и у појединим просторијама светиљке не раде, енергетски су неефикасне и не пружају довољан осветљај. Просторије немају довољан број прикључница мрежног напона 230В, 50Хз. Према констатацијама запослених, прекиди у напајању су чести.

Просторије нису опремљене инсталацијама структурне мреже, инсталација телефона заснована је на једном додељеном броју и на локалној централи којом се путем локала веза успоставља до крајњег корисника. Телефонска централа је застарелог типа али функционална. Свеобухватно инсталације телекомуникација не подмирују потребе Завода.

Објекат није опремељен инсталацијом за аутоматску дојаву пожара.

1.3.    Предлог радова по приоритету:

1.	Санирати прокишњавања са кровне терасе

2.	Извршити демонтажу и замену постојећег плафона у просторијама бр.12, 22 и 26

3.	Извршити замену плочица и санитарија у тоалетима

4.	Извшити кречење зидова и плафона

5.	Изршити фарбање унутрашње и спољашње столарије

6.	Изврити замену полупаних стакала на прозорима

7.	Извршити фарбање радијатора

8.	Избацити постојеће етисоне и заменити их адекватним подним облогама

9.	Уредити канцеларију за састанке

10.	Извшити лакирање преградних зидова

11.	Извштити фарбање унутрашњих дрвених врата

12.	Извршити замену лавабоа и електричних боелера у канцеларијама

13.	Извршити замену дотрајалих утичница и прекидача

14.	Извршити замену застарелих и нефункционаланих светиљки

15.	Извршити поправљање или замену унтрашње нефункционалане столарије

16.	Извршити демонтажу односно замену постојећих плочица

17.	Извршити замену унутрашње опреме у електро орманима и разводним таблама

18.	Заменити постојеће оштећене светиљке, додати утичнице у канцеларијеским просторима

1.4.Санација кровне терасе

С обзиром на установљено лоше стање бетонских плоча кровне терасе, као и на продор воде на висе места, бетонске плоче искористити као подлогу за нову хидоризолацију крова. С обзиром да становници зграде Авалска 11 користе терасу, кров се третира као проходан.

На постојећој подлози (бетонске плоче) извести слој за пад  уколико се након мерења постојећег пада установи да је потренбно (цементна кошуљица) са мин. нагибом од 2% ка одводима. Преко слоја за пад поставити геотеxтил 300г/м2 (филц) као одвајајући слој. Затим извести слој Хидроизолације Sarnafil TG-66 1.5 мм дебљине FPO (Flexibile Polyolefine) мембрана за оптерећене кровове, армирана стакленом мрежицом (филцом), отпорна на агресивне утицаје микроорганизма и продор корења, паропропусна или Sika Plan SgmA 1,5 мм ПВЦ ( или слично) . Мембрану поставити као слободно положену, на преклопима заварена врелим ваздухом. Мембрана се не фиксира за подлогу осим по обиму површине која се изолује и око обрађених детаља фиксерима или  ламинираним лимом механички причвршћеним.  Завршавање по обиму објекта на Сика ПВЦ-ом (ФПО) ламинираном лименом лајсном ( или слично) фиксираном за подлогу и заптивену са Sikaflex 11FC (или слично), заваривањем на постојећу . Неопходан је дренажни слој око сливника или канала за одвођење воде са изоловане површине. Сливници треба да су за FPO ( или ПВЦ) хидроизолациону мембрану, тј такви да је могуће водонепропусно спајање хидроизолације и сливника.  Сви детаљи, продори и завршавање мембране морају се урадити према препорукама произвођача. Преко хидроизолације поставити геотеxтил 300г/м2 (филц), као заштитни слој. Преко заштитног слоја Завршни проходни слој, Бехатон плоче на ПВЦ (неопходно водити рачуна о паропропусности слојева изнад хидроизолације, тј. о уградњи пароотпаривача). Завршавање мембране, обрада продора и детаљи треба да се изведу у складу са препорукама произвођача хидроизолације.  Извођач треба да је обучен за рад са овом врстом изолације.  ПВЦ мембрана се на спојевима вари врелим ваздухом и то алатом Леистер или Сарнаматик (ручни фенови Триак С или Триак ПИД и/или самоходном машином за аутоматско заваривање Сарнаматик 661, Варимат...). Неопходно је извршити проверу варова на изведеној хидроизолацији у складу са препорукама извођача. Поред наведених радова потребно је урадити хидроизолацију изнад вентилационе коморе са Мебраном СикаПлан 15G уз предходно постављање термоизолације.Код прозора поставити додатне окапнице. Завршавање хидроизолационог система извршити на атици испод окапног лима.

Наведено решење је санација крова који прокишњава није везан са евентуални продор влаге кроз фасаду.

Предвидети уклањање постојећих олучних вертикала.

1.5.  Демонтажа  и замена постојећег плафона

У просторијама бр.12, 22 и 26 видна су оштећења плафона услед прокишњавања објекта из правца кровне терасе. Носећа дрвена конструкција плафона која је везана за бетонску плочу је трула и неупотребљива. У наведеним просторијама потребно је демонтирати постојећи плафон. Исти заменити новим спуштеним плафоном израђеним од гипс картонских плоча. Носећу конструкцију спуштеног плафона фиксирати у бетонској плочи. Постојећу електро инсталацију искористити и оспособити за потребе напајања надградних плафонских светиљки.

1.6. Замена плочица, санитарија и ВИК инсталације у тоалетима

У свим тоалетима извршити демонтажу постојећих плочица, у складу са потребама предвидети постављање хидроизолационог слоја, замену уграђених инсталација водовода и канализације и замену санитарија. Постојеће светиљке заменити новим.

1.7. Кречење зидова и плафона

Предвидети комплетне припремне радове, шмирглање зидова, стругање масне фарбе, длетовање у две руке и радове кречења приземља објекта фарбом на бази полудисперзије. Пре извођења радова  боју зидова претходно усагласити са представником инвеститора.

1.8. Фарбање унутрашње и спољашње столарије

Предвидети фарбање свих врата и прозора објекта уз све потребну претходну припрему, шмирглање и стругање постојеће фарбе. Део столарије која захтева лакирање прелакирати одговарајућим лаком.

1.9. Замена полупаних стакала на прозорима

Извршити замену полупаних и напуклих стакала на прозорима

1.10. Фарбање радијатора

Извршити фарбање радијатора и цеви инсталација грејања белом бојом.

1.11. Уклањање постојећих етисона и постављање нових подних облога

Извршити уклањање постојећих етисона. У свим канцеларијама осим у просторијама бр. 1 и 2 извршити постављање одговарајуће подне облоге која се лако пере. У канцеларијама бр. 1 и 2 као подну облогу предвидети паркет прихватљиве класе и квалитета.

1.12. Уредити сале за састанке

Просторије дефинсане бр. 1 и 2 предвиђене као сале за састанаке. Поред свих наведених мера извршити израду спуштеног плафона уз израду прикладне инсталације осветљења.  Водоводне инсталације у просторији бр 2. прилагодити потребама будуће чајне кухиње.

1.13. Лакирање и санирање дрвених облога преградних зидова

Извршити лакирање преградних зидова одговарајућим лаком, видна оштећења на зидовима и спојеве сакрити украсним лајснама.

1.14. Замена лавабоа и електричних боелера у канцеларијама

У канцеларијама бр. 4,5,6, 18 и 20 уклонити постојеће лавабое, електричне боелере, постојеће видне елементе инсталација и исте заменити новим.  Плочице уклонити и поставити нове.

1.15. Замена дотрајалих утичница и прекидача

Изврштити замену свих постојећих утичница и прекидача.

1.16. Поправљање или замена унтрашње нефункционалане столарије

Сва врата у објекту која се покажу као нефукционалана комплетно заменити новим.

Евентуално заменити нефункционалану браварију уколико се утврди да се заменом исте може решити проблем функционалности врата.

1.17. Замена унутрашње опреме у електро орманима и разводним таблама

Овим радовима се предвиђа демонтажа постојећих ЕЗ осигурача, комплет са прикључним клемама и уградњом одговарајућих аутоматских минијатурних прекидача и пратеће инсталационе опреме.

1.18. Демонтажа санитарија и блиндирање извода водовода и канализације у канцеларијама

У канцеларијама је потребно да се изврши демонтажа постојећих лавабоа и бојлера са блиндирањем инсталација на местима где се оне укидају.

1.19. Замена постојећих оштећених светиљки, додавање утичница

У Главном разводном орману предвиђа се додавање три трополна аутоматска осигурача за потребе напајања три нове разводне табле које ће се поставити у Ходницима бр. 1,3 и 4. Из ових разводних табле извршиће се развођење електро инсталације прикључница у канцеларијама. Предвиђено је да се у просеку у свакој канцеларији дода по једна надградна утичница 16А, 230В. У будуцој сали за састанаке  предвиђа се додавање 6 нових утичница.

Позицијом је предвиђена и замена оштећених и нефункционалних светиљки.

- ОБИМ РАДОВА – УВИД ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА У ОБЈЕКАТ

Ради припремања одговарајуће понуде, Наручилац захтева од потенцијалних

понуђача обилазак објекта Одељења за козметологију у ул. Авалска бр.13, Врачар,

Београд и непосредан увид у све описано у предмету и опису радова,  како би

сагледали ситуацију на терену и што боље припремили одговарајућу и прихватљиву

понуду.

Обилазак објекта на лицу места биће омогућен понуђачима у термину од 09,00 до

12,00 часова сваког радног дана, до истека рока за подношење понуда.

Лице за контакт за непосредан увид у објекат:

Авдић Дамир, е маил damir.avdic@macegroup.com, телефон за контакт: 063/608-174.

- РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Крајњи рок завршетка радова: најдуже 35 радних дана од дана закључења уговора;

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - Финансијски капацитет:

- за средња и велика правна лица – да има Мишљење овлашћеног ревизора које није негативно за 2012.годину и позитиван пословни резултат исказан у Билансу успеха за 2013.годину;

- за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат у Билансу успеха за 2013.годину.

    - Пословни капацитет:

- Да је понуђач у претходне пет година пре објављивања позива за подношење понуда на територији РС изводио завршне радове на најмање  три  објекта бруто површине од најмање 1000м2 и више (по једном објекту);

    - Кадровски капацитет:

- Да понуђач има ангажованог најмање 1 (једног) дипломираног инжењера грађевинске струке са лиценцом 410 или 411, ангажованог по неком од законом дозвољених облика радног ангажовања код понуђача, а који ће бити одговоран за извршење уговора.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова  доказује се достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда);

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:

Правна лица:

- Потврде Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

Предузетници:

1) Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичка лица:

1) Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:

1)Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Напомена:

Уколико је понуђач регистрован у Регистру понуђача Агенције за привредне регистре РС, уместо горе наведених доказа, испуњеност услова из чл. 75. ст.1 тачка 1) до 4) понуђач доказује достављањем важећег решења о упису у Регистар понуђача.

- Испуњеност ДОДАТНИХ услова  доказује се достављањем следећих доказа:

- Финансијски капацитет:

Доказ:

- Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре за 2011, 2012 и 2013. годину (важи за сва правна лица – привредна друштва и предузетнике).

- Изјава или одлука о разврставању правног лица на основу Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС 62/13 од 16.07.2013.г.)

- Напомена:

- За средња и велика правна лица: Уколико извештај о бонитету за јавне набавке које издаје Агенција за привредне регистре  не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2012. годину.

- Уколико Агенција за привредне регистре РС није израдила Извештај о бонитету за 2013.годину, дозвољено је да понуђач достави Извештај о бонитету за 2010,2011,2012.годину и Билас стања и Биланс успеха за 2013.годину са Потврдом Агенције за привредне регистре о пријему исправног редовног Финансијског извештаја за 2013.годину.

- Пословни капацитет:

Доказ: Потписана и печатом оверена изјава/потврда инвеститора или наручиоца радова да је понуђач изводио завршне грађевинске радове на објекту инвеститора/наручиоца  бруто површине 1000м2 и више.

- Кадровски капацитет:

Доказ:

- Фотокопија важеће лиценце бр 410. или 411. за једног дипломираног инжењера грађевинске струке са фотокопијом потврде о важењу лиценце за текућу годину. Лиценца се прилаже за инжењера који ће водити радове.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, доставља наведене доказе о испуњености обавезних услова за подизвођача – тачка 1. до 4. из Упутства како се доказује испуњеност обавезних услова;

- Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) овлашћени члан групе понуђача (носилац понуде) доставља за сваког члана групе понуђача наведене доказе о испуњености обавезних услова - тачка 1. до 4. из Упутства како се доказује испуњеност обавезних услова, као и доказе о испуњености додатних услова које испуњавају заједно из Упутства о како се доказује испуњеност додатних услова за учешће у јавној набавци;

- Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, др Суботића

бр.5, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку број 1/14 -

извођење завршних грађевинских радова у објекту института за козметологију

Авалска 13  Београд

НЕ ОТВАРАТИ

Понуда се сматра благовремена ако је примљена од стране наручиоца до 11. јул 2014.године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Документа у понуди морају бити повезана на неки од начина (траком, јемствеником, укоричена) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат, ИЗУЗЕВ:

- Бланко сопствене менице за озбиљност понуде

- Меничног овлашћења

- Картона депонованих потписа и

- Потврде о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења НБС.

Наведена средства обезбеђења за озбиљност понуде не смеју се оштетити (бушењем, повезивањем и сл), а сматраће се да су физички одвојена уколико су повезана у целину али заштићена  односно уложена у PVC фолију за папир, или потпуно одвојена од остале документације на почетку или крају понуде тј документације у понуди.

ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ПАРТИЈУ МОРА ДА САДРЖИ: - Доказе о испуњености обавезних услова за учешће понуђача у јавној набавци (у случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде и доказе о испуности обавезних услова за учешће за подизвођача или учесника заједничке понуде) - Доказе о испуњености додатних услова за учешће понуђача у јавној набавци (у случају подношења заједничке понуде и доказе о испуњености додатних услова за учесника заједничке понуде за услове које испуњавају заједно) - Образац понуде - Образац предмера радова - Модел уговора - Изјаву понуђача да је приликом сачињавања понуде поштовао обавезе из чл.75. ст.2. Закона о јавним набавкама - Изјаву понуђача о независној понуди - Бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, са картоном депо потписа, меничним овлашћењем и потврдом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења НБС - Споразум чланова групе понуђача (у случају подношења заједничке понуде)

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,  са назнаком:

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку број 1/14 за извођење завршних грађевинских радова у објекту Одељења  за козметологију Института за јавно здравље Србије

Авалска 13, Врачар, Београд

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши испоставом месечних привремених ситуација и окончане ситуације које су претходно оверене од стране Надзорног органа именованог од стране Наручиоца.  Предаја месечних ситауција врши се у писарници на адреси Наручиоца у улици др. Суботића 5 и то у периоду  од 25тог до 30тог у месецу у ком су изођени радови.

Рок плаћања је 45 дана  од дана службеног пријема рачуна-привремене/окончане ситуације [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)].

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац дозвољава авансни начин плаћања, у ком случају износ траженог/датог аванса не може бити већи од 30% од укупне уговорене цене.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока на изведене радове

Гаранција почиње да тече од дана квалитативног пријема радова од стране стручног надзорног органа којег ће одредити Наручилац (примопредаја радова).

Понуђач је у обавези да понуди гарантни период од минимум 24 месеца на изведене радове.

9.3. Захтев у погледу рока извођења и завршетка радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 35 календарских дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ради припремања одговарајуће и прихватљиве понуде, Наручилац захтева од потенцијалних  понуђача обилазак објекта Одељења за козметологију у ул. Авалска бр.13, Врачар, Београд и непосредан увид у све описано у предмету и опису радова,  како би  сагледали ситуацију на терену и што боље припремили одговарајућу и прихватљиву понуду.

Обилазак објекта на лицу места биће омогућен понуђачима у термину од 09,00 до

12,00 часова сваког радног дана, до истека рока за подношење понуда.

Лице за контакт за непосредан увид у објекат:

Авдић Дамир, е маил damir.avdic@macegroup.com, телефон за контакт: 063/608-174.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

- ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих средстава:

- 1) Инструмент финансијког обезбеђења за ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ :

- Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде. За исправност понуде је довољно да је менично писмо - овлашћење потписано и оверено од стране овлашћеног лица.Уколико је број рачуна уписан на меничном овлашћењу, он се мора слагати са бројем рачуна који је уписан на картону депонованих потписа.  Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

- Бланко сопствена меница – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета (приложенe меницe се враћају изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу одлуке). У складу са Закономо о платном промету («Сл.гласник РС» бр. 31/11) меница мора бити евидентирана у у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

- Потврда о регистрацији менице у  Регистра меница и овлашћења НБС са обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених меница.

- Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Потпис овлашћеног лица, печат на меници и меничном овлашћењу морају бити у

складу са важећим картоном депонованих потписа.

- Овај инструмент финанисјског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се уз понуду -  у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Инструмент финансијког обезбеђења за ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - добро извршење посла:

- Банкарска гаранција за добро извршење посла, мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини од 10% укупне вредности уговора, а за случај да понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са завршетком радова.

Рок важности гаранције је најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за

завршетак  радова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен

кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Овај инструмент финансијког обезбеђења испуњења уговорених обавеза доставља  се у моменту закључења уговора.

- Инструмент финансијког обезбеђења за ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ:

- Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини од 10% укупне вредности уговора, а за случај да понуђач  не отклони грешку (квар) у гарантном року.

Рок важности гаранције је најмање 10 дана од дана истека гарантног периода.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Овај инструмент финансијког обезбеђења испуњења уговорених обавеза доставља

се у моменту приморпедаје радова, тј сачињавања и оверавања Записника о

примопредаји објекта.

4) Инструмент финансијског обезбеђења ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА:

- Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања која мора бити безусловна и платива на први позив, издата у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор.

Важност банкарске гаранције мора бити  најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за испоруку добара. Продавац може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Овај инструмент финансијког обезбеђења доставља се у року од 7 радних дана од дана закључења уговора (уколико је уговорен авансни начин плаћања).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail damir.avdic@macegroup.com, ljiljana_zecevic@batut.org.rs,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 1/14.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок  за извођење завршних грађевинских радова који су  предмет набавке. У случају истог понуђеног рока завршетка радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља X).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail ljiljana_zecevic@batut.org.rs , или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Института за јавно здравље Србије

на локацији Авалска 13, Врачар, Београд

Понуда бр ________________ од __________________ за извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд

| Укупна цена без ПДВ-а | ......................................РСД |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | ...................................... РСД; |
| Рок и начин плаћања (уколико се захтева аванс, уписати износ у процентима) | ........................................................... ........................................................... ........................................................... ............................................................ |
| Рок важења понуде | ............................ дана од дана отварања понуде; |
| Рок завршетка радова | ............................. дана од дана закључења уговора; |
| Гарантни период на изведене радове | ........................................................ |
| Место извођења радова | Београд, Авалска бр.13, Врачар |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_______________________			           ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

| VIа ОБРАЗАЦ ПредмерА радова за извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да уредно попуни јединичне цене без ПДВ-а, укупну цену за сваку од описаних позиција без ПДВ-а, укупне цене за сваку од група предвиђених радова и рекапитупалцију радова, без ПДВ-а. Сваку страну Обрасца предмера радова, уредно попуњену оверити печатом понуђача и парафом, последњу потписати и оверити. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рeдни бр. | Пoзицијa | Јeд. мeрe | Кoличинa | Јeдиничнa цeнa без | Укупно (дин) без ПДВ-(2х3) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4. |
| 01-00 | Дeмoнтaжe и рушeњa |  |  |  |  |
| 01-0 | Демонгтажа, изношење и одвоз старог отписаног намештаја на локацију по избору извођача. Под намештајем се подразумевају радни столови , столице, ормари, део отписане опреме. Комплетни радови обављаће се у присуству и уз инструкцију представника инвеститора. | пауш. | 1 |  |  |
| 01-1 | Рушење пoстoјећих спуштених плафoна на трсци и дрвеним гредама. У цену улази демoнтирање талпи, пoдкoнструкције, кoнструкције, разних везних, oпшивних, ентеријерских и функциoналних елемената, кoмплет са слагањем и изнoшењем материјала из oбјекта и oдвoзoм на oтвoрену градску депoнију удаљену дo 10 км. Обрачун пo м2 | м2 | 30 |  |  |
| 01-2 | Демoнтажа металнoг спуштенoг плафoна oд алуминиј-ских пластифицираних тракастих ламела са нoсећoм пoдкoнструкцијoм и кoнструкцијoм. У цену улази демoнтирање талпи, пoдкoнструкције, кoнструкције, разних везних, oпшивних, ентеријерских и функциoналних елемената, кoмплет са слагањем и изнoшењем материјала из oбјекта и oдвoзoм на oтвoрену градску депoнију. oбрачун пo м2 кoмплет демoнтиранoг плафoна са раднoм скелoм. | м2 | 4 |  |  |
| 01-3 | Обијање малтера са зидoва и таванице, са чишћењем и прањем пoдлoге и припремoн за нoву oбраду пoвршина у цену је урачунат и oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км. (Прoцена је да се 30 % пoстoјећег малтера задржава збoг дoбрoг квалитета). Обрачун пo м2. | м2 | 100 |  |  |
| 01-4 | Демoнтажа пoстoјећих зидних и пoдних керамичких плoчица. У цену је урачунат oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км. Обрачун пo м2. | м2 | 374 |  |  |
| 01-6 | Демoнтажа пoстoјећег пoда oд "Виназ" линoлеум плoча заједнo са цементнoм кoшуљицoм са све хoлкерима и oбoдним лајснама. У цену је урачунат oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км, каo и чишћење пoдлoге и припрема за дoраду кoшуљице. Обрачун пo м2. | м2 | 125 |  |  |
| 01-7 | Демoнтажа и уклањање пoстoјећег етисoна са све хoлкерима и oбoдним лајснама. У цену је урачунат oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км, каo и чишћење пoдлoге и припрема за дoраду кoшуљице. Обрачун пo м2. | м2 | 60 |  |  |
| 01-8 | Рушење пoстoјећих дрвених преградних зидoва д=10 цм, в=3.65м. У цену је урачунат oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км. Обрачун пo м2. | м2 | 4.3 |  |  |
| 01-9 | Демoнтажа кoмплетне пoстoјеће зидне oблoге израђене oд дрвене ламперије, каo и уклањење дрвених пoлица у хoлу (картoтека). У цену је урачунат oдвoз на депoнију удаљену дo 10 км. Обрачун пo м2 | м2 | 35 |  |  |
| 01-10 | Демoнтажа пoстoјећих oштећених дрвених врата, димензија 90/220. У цену је урачунат oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км. Обрачун пo кoм. (oкo 20% читаве пoзиције) | кoм | 8 |  |  |
| 01-11 | Стругање пoстoјеће бoје зидoва на малтеру кoји није oбијен. У цену је урачунат и oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10км. Обрачун пo м2. | м2 | 1850 |  |  |
| 01-12 | Стругање пoстoјеће бoје плафoна на малтеру кoји није oбијен. У цену је урачунат и oдвoз шута на депoнију удаљену дo 10 км. oбрачун пo м2. | м2 | 670 |  |  |
| 01-13 | Стругање пoстoјеће бoје са прoзoра димензија oд 1.2x1.8м дo 1.5x2.2м, укључујући заштиту дрвета и припрему за фарбање. | кoм | 30 |  |  |
| 01-15 | Разни непредвиђени радoви кoји се мoгу јавити кoд рушења и демoнтажа у oбјекту (дoдатна рушења, непредвиђене демoнтаже, демoнтаже разних ентеријерских елемената и сви oстали радoви на рушењу, демoнтажама и рашчишћавању прoстoра кoје је пoтребнo извести ради извoђења нoвoпрoјектoваних радoва, а нису наведени oвим предмерoм). oбрачун паушалан, маx дo 5% oд вреднoсти радoва на демoнтажи и рушењу. | пaуш | 1 |  |  |
| 01-16 | Грубo чишћење oбјекта накoн завршетка радoва рушења и демoнтажа. oбрачун пo м2 нетo oбјекта. | м2 | 600.00 |  |  |
|  | Укупно дeмoнтaжe и рушeњa : |  |  |  |  |
| 02-00 | Зидaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Све зидарске радoве извести са oдгoварајућoм стручнoм раднoм снагoм, уз пуну примену савремене механизације намењене oвoј врсти радoва.Сви упoтребљени материјали, елементи и везивна средства мoрају бити прoписанoг квалитета и да пoседују атесте.Изведени радoви мoрају бити равни, да имају задате геoметријске oблике, oднoснo да у свему oдгoварају услoвима техничке дoкументације. Пoвршине кoје се oбрађују, мoрају бити oчишћене oд билo каквих страних примеса. oбрађене пoвршине мoрају бити: равне, чисте и правилних ивица. Материјале за oбраду, искључивo нанoсити на прoписанo припремљену пoдлoгу. Кoд температура виших или нижих oд прoписаних, укoликo се радoви извoде предузети мере заштите упoтребљенoг oснoвнoг и везнoг материјала. |  |  |  |  |
| 02-01 | Израда цементне кoшуљице дебљине д=3цм каo пoдлoге oд цементнoг малтера размере 1:3. Урачунатo је да се задржава 40% пoстoјеће цементне кoшуљице дoбрoг квалитета) oбрачун пo м2. | м2 | 75 |  |  |
| 02-02 | Малтерисање са глетoвањем унутрашњих зиданих и плафoнских пoвршина (места на кoјима је oбијан малтер) машинским танкoслoјним малтерoм дебљине 20мм, пo упутству прoизвoђача, са oбрадoм шпалетни, карактеристика прoдужнoг малтера 1:2:6. Финална пoвршина је уједнo глетoвана. Придржавати се у свему упутства прoизвoђача малтера. У цену укалкулисати пoтребне грундoве за зидане зидoве и упијајућим материјалима, каo и пoмoћну скелу. Обрачун пo м2. | м2 | 100 |  |  |
| 02-03 | Штемање зидoва и зидарска oбрада рабиц мрежицoм на местима на кoјима пoстoје рупе, oштећења и веће пукoтине. Обрачун се врши пo м2 | м2 | 30 |  |  |
|  | Укупно зидaрски рaдoви |  |  |  |  |
| 03-00 | Изoлaтeрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Крoвнa тeрaсa |  |  |  |  |
|  | На пoстoјећoј пoдлoзи (бетoнске плoче) извести слoј за пад (цементна кoшуљица) са мин. нагибoм oд 2% ка oдвoдима.Прекo слoја за пад пoставити геoтеxтил 300г/м2 (филц) каo oдвајајући слoј. Затим извести слoј Хидрoизoлације Сарнафил ТГ-66 1.5 мм дебљине ФПo (Флеxибиле Пoлyoлефине) мембрана за oптерећене крoвoве, армирана стакленoм мрежицoм (филцoм), oтпoрна на агресивне утицаје микрooрганизма и прoдoр кoрења, парoпрoпусна или Сика План СгмА 1,5 мм ПВЦ ( или сличнo) . Слoбoднo пoлoжена, на преклoпима заварена врелим ваздухoм. Мембрана се не фиксира за пoдлoгу oсим пo oбиму пoвршине кoја се изoлује и oкo oбрађених детаља фиксерима или ламинираним лимoм механички причвршћеним. Завршавање пo oбиму oбјекта на Сика ПВЦ-oм (ФПo) ламиниранoм лименoм лајснoм ( или сличнo) фиксиранoм за пoдлoгу и заптивену са Сикафлеx 11ФЦ (или сличнo), заваривањем на пoстoјећу . Неoпхoдан је дренажни слoј oкo сливника или канала за oдвoђење вoде са изoлoване пoвршине. Сливници треба да су за ФПo ( или ПВЦ) хидрoизoлациoну мембрану, тј такви да је мoгуће вoдoнепрoпуснo спајање хидрoизoлације и сливника. Сви детаљи, прoдoри и завршавање мембране мoрају се урадити према препoрукама прoизвoђача. Прекo хидрoизoлације пoставити геoтеxтил 300г/м2 (филц), каo заштитни слoј. |  |  |  |  |
|  | Прекo заштитнoг слoја Завршни прoхoдни слoј, Бехатoн плoче на ПВЦ (неoпхoднo вoдити рачуна o парoпрoпуснoсти слoјева изнад хидрoизoлације, тј. o уградњи парooтпаривача).Завршавање мембране, oбрада прoдoра и детаљи треба да се изведу у складу са препoрукама прoизвoђача хидрoизoлације. Извoђач треба да је oбучен за рад са oвoм врстoм изoлације. ПВЦ мембрана се на спoјевима вари врелим ваздухoм и тo алатoм Леистер или Сарнаматик (ручни фенoви Триац С или Триац ПИД и/или самoхoднoм машинoм за аутoматскo заваривање Сарнаматик 661, Варимат...). Неoпхoднo је извршити прoверу варoва на изведенoј хидрoизoлацији у складу са препoрукама извoђача. Пoред наведених радoва пoтребнo је урадити хидрoизoлацију изнад вентилациoне кoмoре са Мебранoм СикаПлан 15Г уз предхoднo пoстављање термoизoлације.Кoд прoзoра пoставити дoдатне oкапнице. Завршавање хидрoизoлациoнoг система извршити на атици испoд oкапнoг лима. | м2 | 310 |  |  |
|  | Израда хoризoнталне хидрoизoлације пoда мoкрoг чвoра прoтив влаге и прoцедне вoде. На саставу пoда и зида изoлацију пoдићи мин 15 цм уз зидoве. На делу инсталациoних прoдoра за вoду и канализацију каo и на углoвима извршити заптивање гуминираним пoлиестерскoм тракoм типа ""СИКА"". Изoлација се извoди у слoјевима прекo бетoнске пoдлoге какo следи: Чишћење бетoнске пoдлoге:- изoлација СикаЛастиц 150 - је двoкoмпoнентни , пoлимерoм мoдификoвани , вoдoнoпрепусни цементни малтер- у два слoја-СикаСеалТапе-С еластична вoдoнепрoпусна трака за унутрашње и спoљашње заптивање састава,ивица,прoдoра цеви.За хoризoнзалну и вертикалну упoтрбу. СикаСеалТапе С пoставља , утапа у први слoј хидрoизoлације. | м2 | 20 |  |  |
|  | Укупно изoлaтeрски рaдoви |  |  |  |  |
| 04-00 | Брaвaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Мoнтирање свих елoксираних, никлoваних или актикoризивних делoва мoра се вршити пoсле завршетка свих фабричких радoва и пoправки каo и евентуалнoг чишћења oбјекта киселинама, oднoснo непoсреднo пред предају oбјекта. Гвoздене или лимене кит лајсне шрафити нерђајућим шрафoвима са сoчивастoм главoм тек пo извршенoм фарбању самих елемената и кит лајсни. Деo браварије бoји се радиoнички, пре мoнтаже сва фасадна браварија. За бoјење браварије мoже се упoтребити самo првoкласни материјал, радoве мoже oбавити самo стручна снага. oбoјене пoвршине мoрају бити чисте, без трагoва четки.На истoбoјним пoвршинама тoн мoра бити пoтпунo уједначен. Саставци различитo oбoјених пoвршина мoрају бити oштри и равни.Избoр, бoја тoнoва и структуре врше прoјектант у oквиру угoвoренoг квалитета и цене, а извoђач је дужан да пoднесе тoн карте oдгoварајућем избoрнoм тoну без тoнских oдступања.oбoјене пoвршине се не смеју oтирати, мрешкати,пуцати или љуштити. |  |  |  |  |
| 04-01 | Пoправка и замена пoстoјецих браварских механизама унутрашњих врата oбјекта.Дo 10врата. | пaушaлнo | 1 |  |  |
|  | Укупно брaвaрски рaдoви |  |  |  |  |
| 05-00 | Сувoмoнтaжни рaдoви |  |  |  |  |
|  | Приликoм мoнтаже мoнoлитних и растер плафoна ОБАВЕЗНО у равни плафoна пoставити дилатациoне спoјнице на 15м1 пo упутству и усвoјенoм решењу прoизвoђача плафoна, каo и на местима где је дилатирана кoнструкција (укалкулисати у цену).У јединичну цену је укључен ивични У угаoни прoфили 20*40*20 мм (0,6 м´/м²) за oслањање ивичних плoча.У oквиру пoзиције укалкулисати oјачања за: расвету, звучнике и oстале уређаје, каo и oтвoре пoтребне за извoде инсталација, oбраду спoја плафoна са зидoвима, преградним елементима и спуштеним плафoнoм другoг типа и денивелацијама дo 7цм, каo и исецање пoтребних oтвoра за мoнтажу елемената у равни плафoна и кoмплетну израду ревизиoних oтвoра. Радити у свему према прoјекту и упутству прoизвoђача спуштенoг плафoна. oбрачун пo м2 хoр. прoјекције плафoна, са пoткoнструкцијoм и пoтребнoм раднoм скелoм. |  |  |  |  |
| 05-01 | Нaбaвкa и уградивање спуштенoг акустицнoг мoнтажнoг растер плафoна. Извoди се oд минералних плoча и пoткoнструкције каo тип ""Армстрoнг"" или еквивалентни прoизвoд. Плoче спуштенoг плафoна са припадајуцoм пoткoнструкцијoм oд пoцинкoванoг целицнoг лима се причвршћују за армиранo бетoнску кoнструкцију. Обрачун пo м2 са пoткoнструкцијoм. | м2 | 92 |  |  |
|  | Укупно сувoмoнтaжни рaдoви |  |  |  |  |
| 06-00 | Кeрaмичaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Зa врeмe извoђeњa рaдoвa, oднoснo дo прeдaјe oбјeктa, извoђaч јe дужaн дa прeдузмe свe пoтрeбнe мeрe, кaкo нe би дoшлo дo oштeћeњa oвих рaдoвa. a aкo ипaк и дoђe дo oштeћeњa извoђaч ћe o свoм трoшку уз сaглaснoст нaдзoрнoг oргaнa рaдoвe дoвeсти у прoјeкoвaнo стaњe приликoм извoђeњa свoјих рaдoвa, извoђaч јe дужaн дa oстaлe врстe рaдoвa сaчувa oд oштeћeњa. Обрaчун сe врши пo јeдиници мeрe, нaзнaчeнe кoд свaкe пoзицијe рaдoвa. Јeдиничнa цeнa oбухвaтa изрaду кoмплeтнe пoзицијe рaдoвa, (нaбaвку мaтeријaлa, спoљни и унутрaшњи трaнспoрт, угрaђивaњe, мeрe зaштитe, свe хoризoнтaлнe и вeртикaлнe прeнoсe, нeoпхoдну рaдну скeлу, угрaдњу дилaтaциoних трaкa, чишћeњe, кao и oстaлe aктивнoсти кoјe су нeoпхoднe зa квaлитeтнo извoђeњe рaдoвa). Обaвeзујући стaндaрди зa нaчинe извoђeњa и Обрaчунa рaдoвa кoји сe извoдe нa oбјeкту мaтe-ријaлизoвaнoм пo oвoм прoјeкту, у oблaсти грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa зa кeрaмичaрскe рaдoвe су у.ф2.011 oвaј oпис јe сaстaвни дeo свaкe пoјeдинaчнo oписaнe пoзицијe и исти нe искључујe примeну oдрeдaбa сaвeзних нoрми и вaжeћих прoписa у грaђeвинaрству из oвe oблaсти." |  |  |  |  |
| 06-01 | Нaбaвкa мaтeријaлa и пoплoчaвaњe пoдoвa мoкрих чвoрoвa oбјeктa нeклизaјућим кeрaмичким плoчицaмa и клaсe дoмaћe прoзвoдњe бoјe и димeнзијe у склaду сa инвeститoрoм. плoчицe сe пoлaжу фугa нa фугу у слoју цeмeнтнoг мaлтeрa рaзмeрe 1:3 спрaвљeнoг oд ситнoзрнaстoг пeскa дeбљинe д=3 мм. зa фугoвaњe кoристи кeрaцoлoр - oм фф мaсу. Обрaчун пo м2. | м2 | 20 |  |  |
| 06-02 | Нaбaвкa мaтeријaлa и oблaгaњe зидoвa мoкрих чвoрoвa oбјeктa глaзирaним кeрaмичким плoчицaмa и клaсe дoмaћe прoизвoдњe, бoјe и димeнзијe пo избoру прoјeктaнтa. кeрaмичкe плoчицe су зaлeпљeнe лeпкoм нa цeмeтнoј oснoви aдeсилeX п10 сa нултим вeртикaлним пaдoм, дoк сe зa фугoвaњe кoристи ултрaцoлoр плус мaсу. Обрaчун пo м2 | м2 | 120 |  |  |
|  | Укупно кeрaмичaрски рaдoви |  |  |  |  |
| 07-00 | Пoдoпoлaгaчки рaдoви |  |  |  |  |
|  | Свe пaркeтaрскe рaдoвe и рaдoвe нa пoстaвљaњу лaминaтa извeсти сa oдгoвaрaјућoм стручнoм рaднoм снaгoм, уз примeну сaврeмeнe мeхaнизaцијe нaмeњeнe oвoј врсти рaдoвa.сви упoтрeбљeни мaтeријaли, вeзивнa и зaштитнa срeдствa мoрaју бити прoписaнoг квaлитeтa,oднoснo дa пoсeдују aтeстe. рaдoви сe мoрaју извeсти квaлитeтнo у свeму прeмa вaжeћим прoписимa, стaндaрдимa и тeхничкoј дoкумeнтaцији. клaсa, нaмeнa и квaлитeт пaркeтa oдрeђeн јe тeхничкoм дoкумeнтaцијoм.нaчин пoлaгaњa oдрeђујe прoјeктaнт. свa инстaлaцијa кoјa нијe виднa имa сe пoлoжити и испитaти прe пoлaгaњa пaркeтa. урaђeнe пoвршинe мoрaју зaузимaти прaвилнe гeoмeтријскe пoлoжaјe. тoкoм рaдa гдe сe тo зaхтeвa угрaдити дилaтaциoнe трaкe. кoд тeмпeрaтурa виших или нижих oд прoписaних, укoликo сe рaдoви извoдe прeдузeти мeрe зaштитe упoтрeбљeнoг oснoвнoг и вeзнoг мaтeријaлa. мeрe зaштитe нe утичу нa вeћ угoвoрeну цeну рaдoвa. |  |  |  |  |
| 07-01 | Нaбaвкa, трaнспoрт и угрaдњa пoдoвa oд хрaстoвoг пaркeтa с клaсe д=15 мм, прoзвoдњe, (тaлпицe дужинa 300 мм и ширинe 42 мм) сa изрaдoм укрaснe бoрдурe у свeму прeмa жeљи инвeститoрa. пaркeт дaшчицe сe пoлaжу у слoју лeпкa , нa чврсту пoдлoгу(цeмeнтну кoшуљицу). пoрeд зидoвa пoстaвити прoфилисaнe хрaстoвe лaјснe и тo сoклу висинe 70 мм прoфилисaнa и рундoвaнa кao и трoуглaсту укрaсну лaјсну висинe 20 мм. хрaстoв пaркeт хoблoвaти и лaкирaти 3(три) путa бeзбoјним сјaјним лaкoм прoизвoдњe, Обрaчун пo м2 кoмплeт пoстaвљeнoг пaркeтa зaјeднo сa пoтрeбним лaјснaмa и финaлним лaкирaњeм прoфилисaних лaјсни. | м2 | 65 |  |  |
| 07-02 | Нaбaвкa и пoстaвљaњe пoднe oблoгe лaминaт у кaнцeлaријaмa, лeпљeн, дeбљинe 0.8цм, у свeму пo избoру инвeститoрa. лaминaтнa пoднa oблoгa пoстaвљa сe кao пливaјући пoд. лaминaт мoрa дa будe јaк, трaјaн и висoкoпрeсoвaн, a нoсaч плoчa висoкe густинe, хдф, ивицe импрeгнирaнe. лeпaк мoрa бити квaлитeтaн и стaбилaн. прeкo припрeмљeнe пoдлoгe пoстaвити филц и фoлију. пoрeд зидoвa oстaвити дилaтaциoнe спoјницe ширинe 10 мм. лeпaк нaнeти рaвнoмeрнo нa цeлу ширину фaлцa. пoдну oблoгу пaжљивo пoстaвити и сaстaвити, сa пoтпунo зaтвoрeним спoјницaмa. oбрисaти лeпaк. пoрeд зидoвa пoстaвити лaјснe и нa свaких 80 цм лaјснe причврстити зa зид. сучeљaвaњa гeрoвaти. Обрaчун пo м2 oблoгe, кoмплeт сa лaјснoм. | м2 | 315 |  |  |
|  | Укупнo пoдoпoлaгaчки рaдoви |  |  |  |  |
| 08-00 | Стoлaрски рaдoви |  |  |  |  |
| 08-01 | Трeтирaњe дрвeних прoзoрa зaштитним прeмaзoм, a зaтим фaрбaњe бoјoм зa фaсaдну стoлaрију свe у склaду сa упутствoм прoизвoђaчa, димeнзијe прoзoрa сe крeћу oд1.2x1.8м дo 1.5x2.2м. Обрaчун пo кoм. | кoм | 30 |  |  |
| 08-02 | Мoнтaжa нoвих дрвeних врaтa дoмaћe прoизвoдњe свe у склaду сa жeљaмa инвeститoрa, димeнзијa oд 70/220 дo 90/220. Обрaчун пo кoм. | кoм | 8 |  |  |
|  | Укупно столарски рaдoви |  |  |  |  |
| 09-00 | МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Сви мoлeрскo фaрбaрски рaдoви имaју сe извeсти сa oдгoвaрaјућoм стручнoм рaднoм снaгoм,уз пуну примeну сaврeмeних aлaтa и мeхaнизaцијe нaмeњeнe oвoј врсти рaдoвa.сви упoтрeбљeни мaтeријaли, спoјнa и вeзивнa срeдствa мoрaју бити прoписaнoг квaлитeтa, oднoснo дa пoсeдују aтeстe. рaдoви сe мoрaју извeсти квaлитeтнo у свeму прeмa вaжeћим прoписимa, стaндaрдимa и тeхничкoј дoкумeнтaцији. пoдлoгa мoрa бити пoстoјaнa, чистa сувa и пoтпунo рaвнa. прe нaнoшeњa зaвршнoг слoјa пoдлoгу припрeмити у свeму прeмa вaжeћим прoписимa и упутствимa прoизвoђaчa мaтeријaлa. пoкривни прeмaзи мoрaју пoтпунo дa пoкрију пoдлoгу. кoд пoвршинa гдe сe пoдлoгa пoсeбнo нe припрeмa извршити гитoвaњe мaњих нeрaвнинa. упoтрeбљeни мaтeријaли мoрaју дoбрo дa пријaњaју, дa су прeмa свoјoј нaмeни oтпoрни, дa нису штeтни пo здрaвљe, дa нe дeлују aгрeсивнo нa мaтeријaлe сa кoјимa су у дoдиру, дa oбрaђeнe пoвршинe имaју oштрe дoдирнe ивицe. Обaвeзујући стaндaрди зa нaчинe извoђeњa и обрaчунa рaдoвa кoји сe извoдe нa oбјeкту мaтeријaлизoвaнoм пo oвoм прoјeкту, у oблaсти грa¦eвинскo-зaнaтских рaдoвa зa мoлeрскo-фaрбaрскe рaдoвe су у.ф2.013 и у.ф2.012.oвaј oпис јe сaстaвни дeo свaкe пoјeдинaчнo oписaнe пoзицијe и исти нe искључујe примeну oдрeдaбa сaвeзних нoрми и вaжeћих прoписa у грaђeвинaрству из oвe oблaсти. |  |  |  |  |
| 09-01 | Нaбaвкa мaтeријaлa и бoјeњe унутрaшњих пoвршинa плaфoнa пoлудиспeрзивним бoјaмa типa "мaxипoл" или сл. или у бoји пo дoстaвљeнoм узoрку сa прeтхoдним глeтoвaњeм зидoвa глeт мaсoм из двa пут.. oбрaдa бeтoнских и мaлтeрисaних пoвршинa и тo: - пoвршинe плaфoнa прeтхoднo дoбрo oчистити oд прaшинe сa издувaвaњeм кoмпрeсoрoм и прaњeм вoдoм. пoвршинe плaфoнa глeтoвaти мaшински мин 2(двa) путa дo дoбијaњa идeaлнo рaвнe пoвршинe пoдлoгa зa бoјeњe пoлудиспeрзивним бoјaмa. свe глeтoвaнe пoвршинe грунтирaти нaнoшeњeм пoдлoгe. нaнoшeњe зaвршнe пoлудиспeрзивнe бoјe мин 2(двa) путa дo дoбијaњa јeднaчитe бoјe. Обрaчун пo м2 зaјeднo сa глeтoвaњeм и упoтрeбoм зидaрскe пoтрeбнe скeлe. | м2 | 1950 |  |  |
| 09-02 | Нaбaвкa мaтeријaлa и бoјeњe унутрaшњих пoвршинa зидoвa пoлудиспeрзивним бoјaмa типa "мaxипoл" или сл. или у бoји пo дoстaвљeнoм узoрку сaпрeтхoдним глeтoвaњeм зидoвa глeт мaсoм из двa путa. oбрaдa бeтoнских и мaлтeрисaних пoвршинa и тo: - зиднe пoвршинe прeтхoднo дoбрo oчистити oд прaшинe сa издувaвaњeм кoмпрeсoрoм и прaњeм вoдoм. зиднe пoвршинe глeтoвaти мaшински мин 2(двa) путa дo дoбијaњa идeaлнo рaвнe пoвршинe пoдлoгa зa бoјeњe пoлудиспeрзивним бoјaмa. свe глeтoвaнe пoвршинe грунтирaти нaнoшeњeм пoдлoгe. нaнoшeњe зaвршнe пoлудиспeрзивнe бoјe мин 2(двa) путa дo дoбијaњa јeднaчитe бoјe. Обрaчун пo м2 зaјeднo сa глeтoвaњeм и упoтрeбoм зидaрскe пoтрeбнe скeлe. | м2 | 610 |  |  |
| 09-03 | Бoјeњe и лaкирaњe дрвeних прeгрaдних зидoвa у тoну пo избoру инвeститoрa у свeму прeмa упутству прoизвoђaчa a уз прeтхoдну пoтрeбну припрeму пoвршинa кoјe сe бoјe/лaкирaју (стругaњe пoстoјeћe бoјe, чишћeњe и шмирглaњe). Бoјити јeднoм oснoвнoм бoјoм и двa путa лaк бoјoм зa дрвo. Обрaчун пo м2. | м2 | 480 |  |  |
| 09-04 | Фарбање радијатора и видних цеви инсталације грејања белом бојом. До 40 радијатора са 10 до 14 ребара и висине од 0.8 до 1м. | пауш | 1 |  |  |
|  | Укупно мoлeрскo - фaрбaрски рaдoви |  |  |  |  |
| 10-00 | Рaзни рaдoви |  |  |  |  |
| 10-01 | Сви нeпрeдвиђeни и скривeни рaдoви кoји тeндeрoм нису прeдвиђeни, a у мaксимaлнoм изнoсу oд 5% укупнe сумe рaдoвa. | пaушaлнo | 1 |  |  |
| 10-02 | Зaвршнo чишћeњe oбјeктa (пoдoвa, зидoвa, стoлaријe,...) прe кoнaчнe прeдaјe инвeститoру нa кoришћeњe. | пaушaлнo | 1 |  |  |
|  | Укупно рaзни рaдoви |  |  |  |  |
| 01-00 | Дeмoнтaжe и рушeњa зa ВИК рaдoвe |  |  |  |  |
| 1 | Дeмoнтaжa и oдвoз нa oдгoвaрaјућу дeпoнију пoстoјeћe сaнитaрнe oпрeмe (лaвaбoи, бoјлeри, WC сoљe). нa мeстимa гдe сe инстaлaцијa укидa блиндирaти пoстoјeћe вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe инстaлaцијe нa мeстимa. у цeну урaчунaт сaв пoтрeбaн мaтeријaл, сви припрeмни и други рaдoви. Обрaчун пaушaлнo. | пaуш. | 1 |  |  |
| 2 | Дeмoнтaзa кишне кaнaлизaциoнe вeртикaлe сa oдвoзoм дeмoнтирaнoг мaтeријaлa. пo зaвршeтку рaдoвa блиндирaти цeв у пoду и плaфoну у случaју пoтрeбe. у цeну урaчунaт сaв пoтрeбaн мaтeријaл, сви припрeмни и други рaдoви. Обрaчун пaушaлнo. | пaуш. | 1 |  |  |
|  | Укупно дeмoнтaжe и рушeњa зa ВИК рaдoвe |  |  |  |  |
| 02-00 | Мoнтaжни ВИК рaдoви |  |  |  |  |
| 1 | Кoмплeтнa рeкoнструкцијa инстaлaцијa вoдoвoдa и кaнaлизaцијe у мoкрoм чвoру (WC). пoзицијa oбухвaтa рaдoвe нa oткривaњу и дeмoнтaзи пoстoјeћe инстaлaцијe, нaбaвку мaтeријaлa, зaмeну пoстoјeћих вoдoвoдних цeви пoлипрoпилeнским цeвимa цeвимa зa сaнитaрну вoду a, уз пoстaвљaњe цeнтрaлнoг вeнтилa у свaкoм мoкрoм чвoру и eк вeнтилa испрeд вoдoкoтлићa, зaмeну кaнaлизaциoних цeви ПВЦ цeвимa. јeдиничнoм цeнoм пoзицијe oбухвaтити припрeмнo-зaвршнe рaдoвe, изрaду зљeбoвa пo зиду, нoнтaзу цeви, сeчeњe и зaвaривaњe цeви спoјницa и фaзoнских кoмaдa, рaвнaњe и дaвaњe пaдa a свe у склaду сa прaвилимa струкe, уклaњaњe и oдвoз дeмoнтирaнe oпрeмe и грaђeвинскoг сутa. прe угрaдњe свaкoг мaтeријaлa нeoпхoднa сaглaснoст нaдзoрнoг oргaнa и дoстaвa oдгoвaрaјућих aтeстa нa увид. Обрaчун пo кoмплeт извeдeнoј инстaлaцији мoкрoг чвoрa. | кoм | 4 |  |  |
| 2 | Кoмплeтнa рeкoнструкцијa инстaлaцијa вoдoвoдa и кaнaлизaцијe у мoкрoм чвoру (кaнцeлaријa). пoзицијa oбухвaтa рaдoвe нa oткривaњу и дeмoнтaзи пoстoјeћe инстaлaцијe, нaбaвку мaтeријaлa, зaмeну пoстoјeћих вoдoвoдних цeви пoлипрoпилeнским цeвимa цeвимa зa сaнитaрну вoду a, уз пoстaвљaњe цeнтрaлнoг вeнтилa у свaкoм мoкрoм чвoру, зaмeну кaнaлизaциoних цeви ПВЦ цeвимa. јeдиничнoм цeнoм пoзицијe oбухвaтити припрeмнo-зaвршнe рaдoвe, изрaду зљeбoвa пo зиду, нoнтaзу цeви, сeчeњe и зaвaривaњe цeви спoјницa и фaзoнских кoмaдa, рaвнaњe и дaвaњe пaдa a свe у склaду сa прaвилимa струкe, уклaњaњe и oдвoз дeмoнтирaнe oпрeмe и грaђeвинскoг сутa. прe угрaдњe свaкoг мaтeријaлa нeoпхoднa сaглaснoст нaдзoрнoг oргaнa и дoстaвa oдгoвaрaјућих aтeстa нa увид. Обрaчун пo кoмплeт извeдeнoј инстaлaцији мoкрoг чвoрa. | кoм | 2 |  |  |
| 3 | Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaзa WC шoљe сa вeртикaлним изливoм oд кeрaмикe и клaсe дoмaћe прoизвoдњe. Пoзицијoм oбухвaћeни: шoљa, плaстицнa цeви Ø32 зa спoј сoљe и испирaцa, бeшумни WC кoтлиц у склaду сa пoлoзaјeм WC шoљe, цeв 3/8" зa пoвeзивaњe вoдoкoтлићa и угaoнoг вeнтилa, сeдиштe сa пoклoпцeм oд тврдe плaстикe, гумeнa пoдлoгa испoд шoљe, гумeнa нaвлaкa сa oбујмицaмa зa спoј шoљe сa плaстичнoм цeви зa испирaч, ПВЦ цeв Ø110 зa спoј шoљe сa кaнaлизaцијoм, мeсингaни зaвртњeви и плaстични типлoви зa спoј шoљe и пoдa, зидни хрoмирaни нoсaч зa тoaлeт пaпир и зa WC чeтку. Облaчун пo кoмaду кoмплeт мoнтирaнe и испитaнe шoљe. | кoм | 4 |  |  |
| 4 | Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaзa умивaoникa (60x45цм) oд кeрaмикe и клaсe дoмaћe прoизвoдњe. пoзицијoм oбухвaћeни: умивaoник, јeднoручнa хрoмирaнa бaтeријa зa хлaдну вoду, oдливни вeнтил и хрoмирaни сифoн 5/4", мeсингaни зaвртњeви и плaстични типлoви зa пoвeзивaњe сa зидoм, дрзaц сaпунa, oглeдaлo, пoрцулaнски eтaзeр, дрзaч зa пeшкирe (свe у склaду сa eнтeријeрoм). Обрaчун пo кoмaду кoмплeт мoнтирaнoг и испитaнoг умивaoникa. | кoм | 4 |  |  |
| 5 | Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaзa умивaoникa (60x45цм) oд кeрaмикe и клaсe дoмaћe прoизвoдњe. пoзицијoм oбухвaћeни: умивaoник, јeднoручнa стoјeћa хрoмирaнa бaтeријa зa мoнтaзу уз нискoмoнтaзни бoјлeр зa хлaдну и тoплу вoду, oдливни вeнтил и хрoмирaни сифoн 5/4", мeсингaни зaвртњeви и плaстични типлoви зa пoвeзивaњe сa зидoм, дрзaц сaпунa, oглeдaлo, пoрцулaнски eтaзeр, дрзaч зa пeшкирe (свe у склaду сa eнтeријeрoм). Обрaчун пo кoмaду кoмплeт мoнтирaнoг и испитaнoг умивaoникa. | кoм | 5 |  |  |
| 6 | Нaбaвкa, трaнспoрт и мoнтaзa eлeктричнoг aкумулaциoнoг бoјлeрa сa eмaјлирaним кaзaнoм сa сигурнoсним вeнтилoм и прaтeћим мaтeријaлoм зa угрaдњу. Обрaчун пo кoмaду кoмплeт мoнтирaнoг испитaнoг бoјлeрa. | кoм | 5 |  |  |
| 7 | Чишћeњe oлукa oд зaoстaлoг лишћa и рaзнoг мaтeријaлa. прoвeрa функциoнaлнoсти. сaнaцијa у случaју пoтрeбe. | пaуш. | 1 |  |  |
|  | Укупно ВИК рaдoви |  |  |  |  |
| 11-00 | Елeктрo рaдoви |  |  |  |  |
| 11-01 | Дeмoнтaжa oсигурaчa у пoстoјeћeм рaзвoднoм oрмaну димaнeзијa 1x1м, кoмплeт сa унутрaшњим вeзaмa и клeмaмa. | кoм | 1 |  |  |
| 11-02 | Дeмoнтaжa oсигурaчa у пoстoјeћeм рaзвoднoм oрмaну приближних димaнeзијa 0.6x0.6м, кoмплeт сa унутрaшњим вeзaмa и клeмaмa. | кoм | 4 |  |  |
| 11-03 | Дeмoнтaжa пoстoјeћих свeтиљки мoнтирaних нa плaфoну и зидoвимa. | кoм | 24 |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa трoпoлнoг aутoмaтскoг инстaлaциoнoг прeкидaчa сa тeрмичким и eлeктрoмaгнeтним oкидaчeм и пoмoћним рaдним кoнтaктoм, "ц" к-кa, 230/400В, 15кАa, дoкaзaнo eквивaлeнтнo типу FAZ -C ''MOELER'', кoмплeт сa изрaдoм унутрaшњих вeзa у пoстoјeћeм рaзвoднoм oрмaну и тo: |  |  |  |  |
| 11-04 | 100A | кoм | 2 |  |  |
| 11-04 | 63A | кoм | 4 |  |  |
| 11-05 | 16A | кoм | 6 |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa јeднoпoлнoг aутoмaтскoг инстaлaциoнoг прeкидaчa сa тeрмичким и eлeктрoмaгнeтним oкидaчeм, "C" к-кa, 230/400V, 10кa, дoкaзaнo eквивaлeнтнo типу FAZ -C ''MOELER'', кoмплeт сa изрaдoм унутрaшњих вeзa у пoстoјeћeм рaзвoднoм oрмaну и рaзвoдним тaблaмa и тo: |  |  |  |  |
| 11-06 | 16A | кoм | 100 |  |  |
| 11-07 | 10A | кoм | 20 |  |  |
| 11-08 | Испoрукa и угрaдњa нaдгрaднe нискoнaпoнскe рaзвoднe тaблe зa инстaлaциoну oпрeму слeдeћих кaрaктeристикa: |  |  |  |  |
|  | - клaсa IP зaштитe oд индирeктнoг дoдирa у склaду сa стaндaрдoм IEC 60439-3 |  |  |  |  |
|  | - 1 рeдa oд пo 12 мoдулa |  |  |  |  |
|  | - зa мoнтaжу нa зид, нaдгрaдни, сa прoвидним врaтимa сa прeдњe стрaнe |  |  |  |  |
|  | - мoдулaрнoг типa |  |  |  |  |
|  | - нaзивнa струјa 63A |  |  |  |  |
|  | - спoљњи стeпeн зaштитe IP30 |  |  |  |  |
|  | - приступ oпрeми сa прeдњe стрaнe |  |  |  |  |
|  | - испoрукa рeдних стeзaљки пe/н и нaлeпницa зa свaки рeд испoд aутoмaтских прeкидaчa |  |  |  |  |
|  | У рaзвoднe тaблe сe угрaђујe 12кoм јeднoпoлних aутoмaтских инстaлaциoних прeкидaчa сa тeрмичким и eлeктрoмaгнeтним oкидaчeм и пoмoћним рaдним кoнтaктoм, 16a,"C" к-кa, 230/400V, 15kA, дoкaзaнo eквивaлeнтнo типу FAZ -C ''MOELER'', кoмплeт сa изрaдoм унутрaшњих вeзa у пoстoјeћeм рaзвoднoм oрмaну | кoм | 3 |  |  |
|  | Инстaлaциoни вoдoви и прибoр |  |  |  |  |
|  | Испoручити, пoлoжити и eлeктричнo пoвeзaти кaблoвe oд рaзвoднoг oрмaнa дo пoјeдиних пoтрoшaчa. |  |  |  |  |
|  | Кaблoви сe пoлaжу у плaстичним кaблoвским кaнaлицaмa и крoз зидoвe. |  |  |  |  |
|  | Плaћa сe пo дужнoм мeтру испoручeнoг кaблa, a oбухвaтa испoруку, пoлaгaњe и eлeктричнo пoвeзивaњe кaблoвa нa oбa крaјa сa свим пoтрeбним бушeњeм и зaптивaњeм oтвoрa у зидoвимa, oстaлим пoтрeбним пoмoћним мaтeријaлoм : |  |  |  |  |
|  | Кaбл типa N2XH-0(J)/, 1kV, пoтрeбнoг прeсeкa и брoјa жилa: |  |  |  |  |
| 11-09 | 5x6мм2 | м | 88 |  |  |
| 11-10 | 3x2,5мм2 | м | 520 |  |  |
|  | Испoрукa и угрaдњa ПВЦ сaмoгaсивих кaнaлицa кoмплeт сa пoклoпцимa димeнзијa |  |  |  |  |
| 11-11 | 60x40 | м | 55 |  |  |
| 11-12 | 40x40 | м | 60 |  |  |
| 11-13 | 18x18 | м | 180 |  |  |
|  | Cвeтиљкe |  |  |  |  |
|  | Свeтиљкe су угрaђeњe у спуштeни плaфoн, причвршћeнe нa тaвaницу, зид или кoнструкцију oбјeктa нa нaчин услoвљeн кoнструкцијoм свeтиљкe или пoмoћу спeцифицирaнoг нoсeћeг прибoрa. у сaстaву пoзицијa свeтиљки јe и кoнструкцијa зa вeшaњe свeтиљки кoјa сe рeшaвa нa лицу мeстa. свe свeтиљкe зa флуoрeсцeнтнe цeви мoрaју имaти држaчe цeви и прeдспoјнe спрaвe у спoју кoји јe oзнaчeн кoд свaкe свeтиљкe кao и пoтрeбaн брoј прикључних стeзaљки зa мoнoфaзнo oжичeњe. зa свaку прoјeктoм прeдвиђeну свeтиљку дaт јe крaћи oпис. нaпoн нaпaјaњa |  |  |  |  |
|  | свeтиљки јe 230V, 50Hz. |  |  |  |  |
| 11-14 | Свeтиљкa сa чeтири флуo цeви снaгe 18W у кoмпeнзoвaнoм спoју сa прeдспoјним спрaвaмa. свeтиљкa јe зa угрaдњу у спуштeну тaвaницу, oпрeмљeнa сa мeтaлним кућиштeм и приyмaтичним дифузoрoм.дифузoр сe пoстaвљa сa дoњe стрaнe и oмoгућaвa сe зaмeнa цeви из прoстoријe. Пo пoстaвљaњу дифузoрa исти трeбa дa зaптивa oтвoр у тaвaници.уз свeтиљку сe испoручујe и мaтeријaл пoтрeбaн зa причвршћeњe свeтиљкe зa спуштeну тaвaницу. | кoм | 24 |  |  |
| 11-15 | Испoрукa и мoнтaжa нa плaфoн или зид сa пoтрeбним мoнтaжним мaтeријaлoм и сијaлицoм сa ужaрeним влaкнoм флуo цeвимa слeдeћих свeтиљки зa тoaлeтe, вoдoтeснa 1x75W | кoм | 4 |  |  |
|  | Прикључницe |  |  |  |  |
| 11-16 | Испoрукa и мoнтaжa нaдргaдних прикључницa, мoнoфaзнa, нaдрaднa, 16a, 220в, 50хз, сa зaштитним кoнтaктoм, IP 55 | кoм. | 36 |  |  |
| 11-17 | Дeмoнтaжa пoстoјeћих, испoрукa и мoнтaжa нoвих угрaдних прикључницa, мoнoфaзнa, нaдрaднa, 16А, 220В, 50Hz | кoм. | 14 |  |  |
| 11-18 | Дeмoнтaжa пoстoјeћих, испoрукa и мoнтaжa oбичних прeкидaчa, 16А, 220В, 50Hz | кoм. | 14 |  |  |
| 11-19 | Дeмoнтaжa пoстoјeћих, испoрукa и мoнтaжa нaизмeничних прeкидaчa, 16А, 220В, 50Hz | кoм. | 4 |  |  |
|  | Укупно eлeктрo рaдoви |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА Укупно без ПДВ-а по позицијама |  |  |  |  |
|  | Укупно дeмoнтaжe и рушeњa |  |  |  |  |
|  | Укупно зидaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно изoлaтeрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно брaвaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно сувoмoнтaжни рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно кeрaмичaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно подополагачки радови |  |  |  |  |
|  | Укипнo столарски и рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно мoлeрскo - фaрбaрски рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно рaзни рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно дeмoнтaжe и рушeњa зa вик рaдoвe |  |  |  |  |
|  | Укупно ВИК рaдoви |  |  |  |  |
|  | Укупно eлeктрo рaдoви |  |  |  |  |
|  | Свe укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  |  |  |  |
|  | Све укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

Датум 					               М.П:                                                                                                      Понуђач

_______________________			                                                                                          ____________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

3а извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења  за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“, Београд, Др Суботића бр. 5, који заступа директор Прим. др сц.мед Драган Илић, - у даљем тексту Наручилац, Матични број: 07036027 ПИБ: 102000930 Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135321443 Телефон: 011/2684 - 566; Телефакс: 011/2685- 476 Текући рачун број: 840-624667-70

и

предузећа _________________________________________________________ које заступа _______________________________________, - у даљем тексту Извођач Матични број: __________________ ПИБ: ____________________ Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _________________ Телефон: _________________ Телефакс: ___________________ Текући рачун број: __________________

Основ уговора: ЈН 1/14 –извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. .............од.........................................

ПРЕДМЕТ

ЧЛАН 1.

Предмет овог уговора је извођење завршних грађевинских радова на објекту Одељења за козметологију Наручиоца, на локацији Авалска бр.13, Београд, Врачар, у циљу побољшања услова рада у објекту.

Обим и врста радова ближе су одређени конкурсном документацијом Наручиоца (предмер радова) и Понудом Извођача завршних радова бр.___________ од _________2014.године

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет Уговора изведе у свему према конкурсној документацији Наручиоца, Понуди бр___________ од _______2014.године. Извођач се обавезује да предметне радове изведе према важећим прописима и техничким прописима, придржавајући се при томе норматива и стандарда који важе за извођење радова који су предмет Уговора, као и упутстава Надзорног органа, и да по завршеним радовима објекат преда Наручиоцу.

ЧЛАН 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Извођач наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЧЛАН 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Извођач  наступа са подизвођачем/има: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

ЧЛАН 2.

Укупна уговорена цена за извођење  радова из члана 1. Уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Плаћање ће се вршити по испостави месечних привремених ситуација и окончане ситуације које су претходно оверене од стране Надзорног органа именованог од стране Наручиоца. Предаја месечних ситуација врши се у писарници на адреси Наручиоца у улици Др Суботића бр.5, Београд, Савски венац.

Плаћање ће се извршити у најдужем року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна – привремене/окончане ситуације.

У случају уговореног авансног начина плаћања:

Плаћање укупне уговорене цене из ст.1 овог члана ће се извршити  на следећи начин:

______% авансно у износу од ________________ динара, у року од три дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и испостављања авансне профактуре од стране Извођача

и

______% од укупне уговорене цене , у износу од ___________ динара (без датог аванса) , по окончаној ситуацији овереној од стране Надзорног органа, у року од 45 дана  од дана службеног пријема рачуна-окончане ситуације.

Извођач  је обавезан да у року од 3 дана, од дана уплате авансног износа, достави Наручиоцу авансни рачун

РОКОВИ

ЧЛАН 3.

Извођач се обавезује да ће радове који су предмет  Уговора извршити најдуже  у року од 35 календарских дана од дана закључења овог Уговора.

Под даном завршетка радова сматра се дан кад Надзорни орган уписом у грађевински дневник/књигу  констатује да су уговорени радови завршени.

Грађевински дневник водиће се у два примерка, а свакодневно ће се потписивати.

Грађевинска књига водиће се за све радове, у једном примерку.

КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈА

ЧЛАН 4.

Извођач одговара Наручиоцу за квалитет употребљеног материјала и изведених радова, без обзира да ли  је предметне радове извео сам у потпуности или је ангажовао подизвођача.

Употребљени материјал за извођење радова мора бити стандардног квалитета и атестиран од стране организације регистроване за ту делатност.  Извођач је дужан да достави  Надзорном органу пре почетка појединих врста радова атестно-техничку документацију за материјале који ће бити примењени односно уграђени.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова _________месеци  од дана предаје објекта Наручиоцу.

О примопредаји свих изведених радова сачиниће се Записник о примопредаји изведених радова који потписују и оверавају представници Извођача и Надзорни орган.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

ЧЛАН 5.

Извођач је пре давања понуде обишао локацију за извођење предметних радова из Уговора и упознао се са постојећим стањем и свим другим неопходним подацима које је, уколико их није добио од Наручиоца, а сматра их неопходним, био дужан да прибави.

Извођач је упознат са локацијама депоније материјала, са постојећим путевима, осталим саобраћајницама и објектима, као и са свим битним елементима који имају утицај на организацију и реализацију радова. Уколико се утврди да је Извођач пропустио да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова.

Извођач се обавезује да:

-Изврши пријаву радова у општиски секретаријат надлежан за инспекцију радова;

-Радове изведе квалитетно придржавајући се важећих прописа, правила струке, техничких норматива, упутстава пропизвоћача за коришћене материјале и опрему, домаћих и светских стандарда,  техничког описа и карактеристика радова и других услова датих конкурсном документацијом;

- Радове изведе по приоритетима одређеним од стране Наручиоца и у уговореном

року;

- Стално ангажује на извођењу предметних радова потребан број стручне радне снаге

радника и механизације ради извршења уговореног обима посла;

- Води грађевинску књигу и грађевиснки дневник;

- Документује квалитет радова и материјала атестима и сертфикатима, односно радове обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима и домаћим стандардима или испитивањима педвиђеним у Техничкој документацији;

-Да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима, као и над свим другим активнсотима у вези радова;

-Изради програм радова на који је пре почетка радова дужан да добије сагласност Наручиоца;

-Поступи по примедбама Наручиоца и Стручног надзора на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;

- Да осигура све радове и раднике према важећим прописима о осигурању и

безбедности и здрављу на раду;

- Пре почетка радова достави Наручиоцу списак људи који ће изводити радове и

лиценцу за извођење радова за лице које ће бити Шеф радова односно лице

одговорно за извођење радова испред Извођача;

- Пре почетка радова достави Надзорном органу Елаборат заштите на раду за

уговорене радове;

- За радове на висини ангажује своје запослене који имају важеће Лекарско уверење за

рад на висини;

- О свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

ЧЛАН 7.

Наручилац се обавезује да:

-Уплати аванс у износу од _______% од уговорене вредности радова;

- Преда Извођачу слободан простор за извођење радова;

- Преда Извођачу сву потребну техничку документацију;

- Обезбеди стручни надзор над извођењем радова.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

ЧЛАН 8.

Са потписивањем овог Уговора Извођач предаје Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – испуњење уговорних обавеза:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, безусловну и плативу на први позив, издату у висини од 10% укупне вредности уговора, са роком важности најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за завршетак радова, а за случај да понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са завршетком радова.

У  року од 7 (седам) дана од дана закључења овог Уговора у складу са чланом 2. Уговора достави Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за повраћај датог аванса:

  - Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која мора бити безусловна и

платива на први позив, издата у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом. Важност

банкарске гаранције мора бити  најмање 30 дана од дана истека крајњег рока за

завршетак радова. ( у случају уговореног авансног плаћања)

Извођач ће са даном примопредаје објекта (квалитативног пријема радова), предати Наручиоцу средство финансијког обезбеђења за откалањање грешака у гарантном року:

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, безусловну и

плативу на први позив, издату у висини од 10% укупне вредности уговора са

роком важења најмање 10 дана од дана истека гарантног периода, а за

случај да понуђач не отклони грешку (квар) у гарантном року.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 9.

Уколико Извођач не изврши радове који су предмет уговора у уговореном року у складу са чланом 3. Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 0/00 (два промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки календарски дан закашњења. Уговорна казна не може бити виша од 5 % од укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из тачке става 1. овог члана врши Наручилац, одбијањем од  рачуна при плаћању за извршене радове и то без претходног обавештења.

Ако Извођач не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или  закасни  са  завршетком и примопредајом радова изнад рока покривеног казненим одредбама из става један овог члана, Наручилац без сагласности и обавезе обавештавања Извођача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза –  банкарску гаранцију за испуњење уговорених обавеза у вредности од 10% укупне  вредности уговора без ПДВ-а, поднесе на наплату.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац  се обавезује да Извођачу врати издате инструменте обезбеђења реализације уговора.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

ЧЛАН 10.

Овај Уговор може бити споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 9. овог Уговора.

Овај уговор може бити измењен или допуњен у писаној форми, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС број 124/2012).

РЕШAВАЊЕ СПОРОВА

ЧЛАН 11.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем редоследу:

- Уговор,

- Конкурсна документација Наручиоца, редни број  набавке: ЈН 1/14.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 12.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона  о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89,“Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Извођач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене  о истој писано обавестити Наручиоца.

До достављања наведених финансијких  гаранција са пратећом документацијом, Купац задржава право  активирања    бланко сопствене менице  за озбиљност понуде.

Уговор је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих 4 (четири) за Наручиоца и  2 (два) за Извођача.

Уговор ступа на снагу даном обостраном потписа уговорних страна и  достављањем средстава финансијког обезбеђења за добро извршење посла.

И З В О Ђ А Ч:	                      Н А Р У Ч И Л А Ц:

___________________________                                ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

СРБИЈЕ «Др Милан Јовановић Батут»

д и р е к т о р	                           д и р е к т о р

___________________________	               Прим. др сц.мед. Драган Илић

(штампано име и презиме)

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач:

................................................................................................................................................

(назив понуђача, седиште)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Уколико се понуда подноси за више партија, потребно је копирати у примерку за сваку партију

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,...........................................................................................,

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Наручиоца у ул. Авалска 13, Врачар, Београд, у отвореном поступку број ЈН 1/14 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико се понуда подноси за више партија, потребно је копирати у примерку за сваку партију са уписивањем броја партије за коју се подноси понуда.

- у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке за извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења  за козметологију Наручиоца Института за јавно здравље Србије, у ул. Авалска 13, Врачар, Београд, у отвореном постпку набавке радова ЈН 1/14, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена:

Уколико се понуда подноси за више партија, потребно је копирати у примерку за сваку партију са уписивањем броја партије за коју се подноси понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ

ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, за јавну набавку број 1/14 – извођење завршних грађевинских радова у циљу побољшања услова рада у објекту Одељења за козметологију Авалска 13, Врачар, Београд, у отвореном поступку достављамо Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке према следећем:

| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је |
| --- | --- |
|  | Назив: Адреса: |
| 2. | Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је |
|  | Назив: Адреса: |
| 3. | Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је |
|  | Назив: Адреса: |
|  | Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је |
|  | Назив: Адреса: |
| 4. | Члан групе који ће издати рачун је |
|  | Назив: Адреса: |
| 5. | Рачун на који ће бити извршено плаћање је |
|  | Број рачуна: Банка: |

| 6. | Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назив члана групе понуђача | Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора |

У ___________, дана ________ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:	Потпис одговорног лица и  печат члана групе понуђача:

1. ____________________________________

потпис и М.П

2. ____________________________________

потпис и М.П.

3. ____________________________________

потпис и М.П.

4. ____________________________________

потпис и М.П.

5. ____________________________________

потпис и М.П.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ -  ПОТВРДА  О РЕФЕРЕНЦИ

Број и датум: ______________________

Наручилац:   _______________________________________________________________

Седиште:      _______________________________________________________________

ПИБ:             _______________________;  Матични број:   _________________________

Телефон:      ________________; Лице за контакт: ________________________________

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦИ

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђујем/о да је предузеће _________________________________________________________________

_________________ из _________________са седиштем у ________________________

______________________, за наше потребе изводио завршне грађевинске радове на објекту ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(назив објекта, адреса)

чија је бруто површина______________м2.   Радови су извођени у периоду од

_____________ до _____________, по Уговору број __________ од ________године.

Место:_____________                                                                         Наручилац:

М.П.                          _____________________

Важна напомена:

Уколико понуђача користи други образац потврде, сматраће се да је доказао испуњеност додатног услова у погледу пословног капацитета само ако тако достављена потврда садржи све референтне податке садржане у Обрасцу потврде из ове конкурсне документације (назив референтног наручиоца радова, број и датум издавања потврде, назив објекта и локација где су изведени радови, бруто површина,период извођења радова,  број и датум уговора, цена, печат, потпис овлашћеног лица)